Отчет управляющей компании 
ООО «Клинская Теплосеть»
по РЭУ-4 за 2016 год
по ж/д  ул.Менделеева 16
1.Установка щетинистого покрытия перед входом в подъезд. -18 м.п.
2.Смена стояков холодной воды в подвале –5шт

3.Смена пружин на дверях балконах-переходах-11шт

4.Смена накладных петель на дверях (балконы-переходы) –2шт

5.Ремонт детских качелей (подшипники) –2шт

6.Ремонт детской площадки(ограждение)—сварка профильных труб. —9шт
7.Обивка дверей вагонкой (возле лифта) -1шт

8.Установка регистра отопления на входе (лестничная клетка, тамбур)-1шт

.9. Смена задвижки на горячей воде в подвале –1шт.

10.Смена воздух отводчиков на стояках горячего водоснабжения –10 шт.
11.Смена кранов 32 –на стояках холодного водоснабжения –5шт.

12.Смена участка канализации в подвале –15 м.п.

13.Смена замков на подвальных дверях –2шт.

14.Смена светильников на лестничных клетках и в подвале –5шт.
15.Смена защелкина дверях(балконы-переходы)-3шт
16.Прочистка уличной ливневой канализации.

17.Откачка грунтовых вод из подвала.

18.Изоляция труб в подвале –6м.п.

19.Установка металлической двери на входе (18 этаж) –1шт

20.Установка решетки на окно 18 этажа (лестничная клетка) -1шт

Необходимое дополнительное оборудование.
Болгарка -1шт                                    Пена монтажная –2шт

Насос -1шт                                           Герметик –2шт.
Диск пильный –1шт                           Унипак –3шт.
    Начальник РЭУ-4                       Бышкин В.А.                                      тел: 7-12-22
