## Лист1
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Аксеново, д. 1
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 7.2
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист2
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Борки, д. 10
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 8.9
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист3
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Борки, д. 10А
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 6.3
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист4
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Малая Борщевка, д. 37
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист5
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Малая Борщевка, д. 38
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист6
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 10
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 4.6
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист7
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 12
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 7.5
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист8
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 13
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 7.2
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист9
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 14
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5.8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист10
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 15
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 6.2
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист11
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 16
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 4.9
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист12
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 17
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.7
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист13
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 2
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.6
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист14
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 20 стр.2
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 0
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 2
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист15
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 3
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 8.2
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист16
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 4
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0.6
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5.7
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист17
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 5
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист18
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 6
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист19
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, д. Слобода, ул. Центральная, д. 7
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 6.8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист20
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. ПМК-8, д. 8а
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 9.6
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Агафонов А. В.
(подпись)

## Лист21
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Раздолье, д. 33
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист22
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Раздолье, д. 34
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 1.8
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 9.5
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист23
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Раздолье, д. 35
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист24
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Раздолье, д. 36
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист25
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Раздолье, д. 37
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист26
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 10
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 6.2
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист27
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 11
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5.8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист28
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 12
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 6.3
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист29
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 13
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 5.8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист30
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 14
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 9.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист31
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 15
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 4.8
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист32
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 16
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 2.8
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 6.3
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист33
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 17
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.7
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист34
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 18
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист35
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 19
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист36
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 2
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 9.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист37
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 20
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 1.4
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8 | 0
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 3.9
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист38
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 3
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.6
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 10.3
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист39
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 4
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 0.5
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 1.8
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 1.8
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 12.4
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист40
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 5
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 9.1
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист41
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 7
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 2
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 7.9
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист42
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 8
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 5.6
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 8.1
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)

## Лист43
Приложение № 3 к рекомендациям
Определение критериев очередности многоквартирного дома
Адрес МКД*: | Клинский р-н, п. Шевляково, д. 9
Наименование критерия | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итоговый балл
2 | 3 | 4 | 5
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в целом
Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома
До 1954 | 10 | 0.7 | 4.2
С 1954 по 1965 | 8
С 1966 по 1976 | 6
С 1977 по 1987 | 4
С 1988 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Техническое состояние многоквартирного дома - физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
70% и более | 3 | 0.3 | 0.3
40-69% | 2
10-39% | 1
0-9% | 0
Процент собираемости взносов
100% | 4 | 0.5 | 1
99-95% | 3
94-90% | 2
89 и менее % | 1
Критерии очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по основным конструктивным элементам
Дата последнего проведения капитального ремонта
Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения
До 1973 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1973 по 1998 | 2
После 1998 | 0
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
До 1989 или не проводился | 4 | 0.8
С 1989 и после | 0
Ремонт крыши
До 1983 или не проводился | 4 | 0.3 | 1.2
С 1983 по 2004 | 2
После 2004 | 0
Ремонт подвальных помещений
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фундамента
До 1954 или не проводился | 6 | 0.3 | 0
С 1954 по 1964 | 4
С 1965 по 1974 | 2
После 1974 | 0
Ремонт фасада
До 1964 или не проводился | 4 | 0.3 | 0
С 1964 по 1984 | 2
После 1984 | 0
ВСЕГО по многоквартирному дому: |  |  | 7.9
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Нач. отдела по вопросам _________________ Эбингер О.Е. ЖКХ АКМР (подпись)
Зам. генерального директора _________________ Дворников В. М. по жилищным вопросам (подпись)
Начальник РЭУ _________________ Калищук В. В.
(подпись)